## Slide 1: Flexibilität und Substratwandel für Energie zur richtigen Zeit
Wolfgang Haberstroh
Vertrieb KVI Schmack GmbH
9. Norddeutscher Biogas- Branchentreff

## Slide 2
2014
Etogas-Technologie®
Kompogas™
Technologie
BioMethan
Technologie
2015
2016
2020
2022
2021
Hitachi Zosen Corporation
Von Roll Inova
Hitachi Zosen Inova
2011
1965
1995
WtE
1881
1933
WtE
1937
1960
LIZENZ
WtE
INSERAT
Biogas
Ptg
Ptg
2024
*
**
* ehemals Schmack Biogas Service GmbH
** ehemals Schmack Biogas Srl
2024
Babcock & Wilcox Erneuerbarer Service
10.2024
Neuer Name
Geschichte Kanadevia Inova

## Slide 3: Kanadevia Inova erneuerbares Gas
3
Kanadevia Inova BioMethan GmbH Zeven, DE
Kanadevia Inova AG, Zürich, CH
Kanadevia Inova
Schmack S.r.l.
Bozen IT
Kanadevia Inova
Schmack GmbH
Schwandorf DE
Kanadevia Inova Italia S.r.l.
Milano IT

## Slide 4
Kanadevia Inova
Schmack GmbH
Nassfermentation
Laboranalysen
Hilfsstoffe
Komplettrevisionen
Anlagenservice
Rührwerkstechnik
Betriebsführung
Neuanlagenbau
Genehmigungsplanung
Kandavia Inova
BioMethan GmbH
Biogasaufbereitungsanlagen
Membrananlagen
Aminwäschen
Service von Aufbereitungsanlagen
CO2 Verflüssigungsanlagen
LNG Anlagen
Biologische Methanisierung
Katalytische Methanisierung
Kanadevia Inova AG
Kompogas
Trockenfermentation
Bioabfallanlagen
Entwässerungspressen
KI basierte Prozessüberwachung

## Slide 5: 1.0 Flexibilität und Substratwandel für Energie zur richtigen Zeit

## Slide 6: 3.0 Herausforderungen zur EEG Zeit und Post EEG Zeit
Flexibilität HBL- Leistung
Neue Betriebsstunden durch das Biomassepaket
Verordnung & Regeln
150 Tage im Gasdichten Raum
Dünge VO VWZ
44 BimschV: Neue Abgasgrenzwerte ab 2023 bzw. 2029
Maisdeckel
Alternative Substrate
Max. 20-30 % Silomais/Getreidekorn/LKS/CCM
TRAS 120: Ex Schutz, Brandschutz, Arbeitsschutz, Emissionsschutz
Störfall VP- Gaslagerkapazität bis 50.000kg
Längere Lagerdauer für Gärreste von 9 Monaten
Gasspeicher, Wärmespeicher, Motorentechnik, Gasverdichterstation
THG Quoten - Biomethan

## Slide 7: 1.1 Strombörse Anfang November 2024

## Slide 8
Nass Vergärung
REMEX™
Agitation
8
  Überprüfung und Optimierung der Rührwerkstechnik
  Sehr langlebiges Design
Selbstschmierendes Polyamid-Lager
Horizontales und vertikales Mischen
Aussenmotor und Getriebe
Einfache Wartung
REMEX™ Paddelrührwerk

## Slide 9: 2.1 Flexibilität und Substratwandel für Energie zur richtigen Zeit

## Slide 10: 2.2 Flexibilität und Substratwandel für Energie zur richtigen Zeit

## Slide 11: 2.4 Flexibilität und Substratwandel für Energie zur richtigen Zeit

## Slide 12: 2.5 Flexibilität und Substratwandel für Energie zur richtigen Zeit

## Slide 13: 2.0 Flexibilität und Substratwandel für Energie zur richtigen Zeit

## Slide 14
Nass Vergärung
Anlagenrevisionen von Biomethananlagen
14
  2800 MW Anlagenleistung
  1.400 m³/h Rohgas
  Revision von 4 Behältern
  Einbau von 11 Remex
Fermenter 28x8 Meter
Nachgärer 26x8 Meter
Gärproduktelager 32x8 Meter
Infos zur Anlage:

## Slide 15
Nass Vergärung
Anlagenrevisionen von Biomethananlagen
15
  2400 MW Anlagenleistung
  1.200 m³/h Rohgas
  Revision von 2 Behältern
  Neuaufbau Fütterungsbunker
2x140 m³ Volumen
2x BioRoxx
Infos zur Anlage:

## Slide 16: 3.0 Energie zur richtigen Zeit
METHANOS® F³ ist eine Mischung aus zwei verschiedenen Bakterienarten,
  die in sehr geringer Menge in Biogasanlagen vorhanden sind
  deren Konzentrationserhöhung im Fermenter eine höhere Raumbelastung sowie schnellere Abbaugrade und einen stabilen Anlagenbetrieb (Biologie) ermöglicht

## Slide 17: 3.1 Energie zur richtigen Zeit Für wen eignet sich METHANOS® F³?
METHANOS® eignet sich für alle Betreiber von Biogasanlagen, die an einer Effizienzsteigerung ihrer BGA interessiert sind, z. B.
  Erhöhung des Wirtschaftsdüngeranteils in bestehenden Biomethananlagen
  flexible BHKW-Fahrweise für wärmebedarfsorientierte Biogasanlagen
  Auslastung freier Kapazitäten unter besserer Ausnutzung des Substrates
  variabler Substrateinsatz mit stabiler Biologie
  Erweiterung der Gas-Leistung ohne Fermenterzubau

## Slide 18: 3.2 Energie zur richtigen Zeit
Biologie mit METHANOS® F³
viele hydrolytische METHANOS® F³
37–44 Grad Temperatur mesophil bestehende Mikoorganismen bleiben vorhanden
5 kg oTS/m³ Raumbelastung
12–13 % TS Gehalt im Prozess
Zugabe von Methanos® F3
Nachgärer
Fermenter
Klassische Biomethananlage,
Zugabe von 174 t/Tag Biomasse
25% Wirtschaftsdüngeranteil in der Tagesration
154 MW/Tag Gasleistung
Biogasanlage mit METHANOS® F³, Zugabe von 220 t/Tag Biomasse
55 % Wirtschaftsdüngeranteil in der Tagesration
180 MW/Tag Gasleistung
Biologie
37–44 Grad Temperatur mesophil viele vorhandene Mikoorganismen
3,5 kg oTS/m³ Raumbelastung
10-11 % TS Gehalt im Prozess
Vorteile:
stabiler Anlagenprozess mit bestehender Technik
Verdopplung der Biogasmenge aus Wirtschaftsdünger
Erhöhung der Anlagenleistung
Nachgärer
Fermenter

## Slide 19: 3.3 Energie zur richtigen Zeit Praxisbeispiel: flexible Speicherkraftwerke von heute
Biomasselager mit 11.500 MWh el+th für saisonale Energieerzeugung
Gasspeicher für 20 Stunden Ruhezeit
Flex BHKW mit 550 kW
Wärmepufferspeicher 100 m³
Bestandsanlage mit ~ 185 kW, biologisch ausgelegt
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

## Slide 20: 3.4 Energie zur richtigen Zeit
BGA-Leistung Stand 25. Juli - 1. Aug 23
Wochentagflexible Stromproduktion
Ø 49,2-54,8 % CH4 Gehalt
Ø 490- 680 kW / h Einspeiseleistung
Über 60 % Grassilageeinsatz in der Ration

## Slide 21: 3.5 Energie zur richtigen Zeit
Effekte von METHANOS® F³
  Steigerung der Raumbelastung
  Leistungssteigerung im Winterbetrieb ( Flex BHKW)
  keine Veränderung der Rühr-Pumptechnik
  stabiler Biologischer Prozess
Daten der Anlage
  Fermenter 1 2.500 m³
  Fermenter 2 2.500 m³
  Nachgärer 5.300 m³
  4.5 MW installierte Leistung
Einsatzstoffe:
Maissilage
GPS
Zuckerrüben
Getreide

## Slide 22: Der komplette Business Case
Alles aus einer Hand
Kunden profitieren von:
Einem einzigen Ansprechpartner
Reduzierter Abstimmungsaufwand
Integriertem Design und Servicekonzept über die gesamte Lebensdauer der Anlage
Von der Strategie bis zur Umsetzung
Retrofit Gesteigerte Anlageneffizienz durch umfassende Lösungen und moderne Technik.
Technik
& Design
Effiziente, nachhaltige und innovative Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zuge-schnitten sind.
Flexible, kundenorientierte Lösungen in höchster Qualität durch eigene Fertigung
Versammlung
Effizienter Montageservice und Flexibilität durch lokale Präsenz.
Betrieb & Wartung
Verlässliche Betriebspartnerschaft durch effiziente Prozesse und effektive Strategien.
Ersatzteil-management
Kurzfristige Lieferung von Original-Ersatzteilen dank intelligenter Logistik.
Dank fundiertem Expertenwissen optimal auf spezifische Kundenbedürfnisse eingehen.
Herstellung
Dienstleistungen im Labor

## Slide 23
Wolfgang Haberstroh
Service Sales
Wolfgang.haberstroh@kanadevia-inova.com
+49 151 74 65 78 88